| HT-VIEMÄRIOSAT METREIKSI MUUTETTU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HT-OSAT | NS 75 | NS 110 | NS160 |
| +45°,+30°,+15° | 6cm | 9cm | 12cm |
| -45°-30°,-15° | 10cm | 12cm | 18cm |
| +90° Loiva | 16cm | 18cm | 24cm |
| -90° Loiva | 20cm | 25cm | 33cm |
| -90° Jyrkkä | 14cm | 19cm |  |
| +75-75-75-45°haara | 21cm |  |  |
| -75-75-75-45°haara | 27cm |  |  |
| +110-110-110-45°haara |  | 30cm |  |
| -110-110-110-45°haara |  | 37cm |  |
| +110-110-110-88°haara |  | 25cm |  |
| +110-75-110-45°haara | 11cm | 11cm |  |
| -110-75-110-45°haara | 11cm | 18cm |  |
| +160-160-160-45°haara |  |  | 45cm |
| -160-160-160-45°haara |  |  | 53cm |
| +160-160-160-88°haara |  |  |  |
| +160-110-160-45° haara |  | 16cm | 16cm |
| -160-110-160-45° haara |  | 20cm | 27cm |
| +160-75-160-45° haara |  |  |  |
| -160-75-160-45° haara |  |  |  |